	Запчасти к котлам ЭВАН
	артикул
	шт
	цена руб

	плата на вармос 220 Плата 011-06 (W-IV/220В
	 
	шт
	4 200  

	плата на вармос 380 Плата 011-07 (W-IV/380В
	 
	шт
	4 200  

	плата на ЭПО 6-120 012-03 
	18110
	шт
	2500

	Плата на ЭПО 4  012-04 
	18120
	шт
	2400

	Плата релейная Warmos-QX
	32140
	шт
	7800

	Плата релейная Warmos-QX мод. 1(с 30.11.11)
	32185 (18173)
	шт
	7800

	ТЭН 10кВт 380 Россия нерж
	 
	шт
	1850

	ТЭН 10кВт 380 ипмпортный нерж 
	 
	шт
	1990

	ТЭН 8 кВт 380 Россия нерж
	 
	шт
	1750

	ТЭН 8 кВт 380 импортный нерж
	 
	шт
	1950

	ТЭН 6кВт 220 Россия нерж
	 
	шт
	1650

	ТЭН 6кВт 220 ипмпортный нерж 
	 
	шт
	1 750  

	ТЭН 5кВт 220 нерж
	 
	шт
	1 550  

	ТЭН 4кВт 220 нерж
	 
	шт
	1 500  

	ТЭН 3,15кВт 220 нерж
	 
	шт
	1 400  

	ТЭН 2,5 кВт 220 нерж
	 
	 
	1 300  

	ТЭН 1,7 220 нерж
	 
	 
	1 250  

	Прокладка Ф21 паронит
	 
	 
	28

	Прокладка Фланца мал.14 или10 отв
	 
	 
	200  

	Прокладка фланца большая
	 
	 
	250  

	Блок ТЭН 2,5кВт Backer 11/2  нерж
	44480
	шт
	4550

	Блок ТЭН 3кВт Backer 11/2  нерж
	44485
	шт
	4650

	Блок ТЭН 4кВт Backer 11/2  нерж
	44490
	шт
	4850

	Блок ТЭН 5кВт Backer 11/2 нерж
	44495
	шт
	4950

	Блок ТЭН 6кВт Backer 11/2 нерж
	44500
	шт
	5100

	Блок ТЭН 7,5кВт Backer 11/2 нерж
	44505
	шт
	5350

	Пускатель КМИ11810 с ревизией
	19569
	шт
	800  

	Пускатель КМИ22510 с ревизией
	19570
	шт
	950  

	Пускатель КМИ23210 с ревизией
	19575
	шт
	1300

	Пускатель ПМ12-063151 с ревизией(ЭПО 60-100)
	19465
	шт
	2 850  

	Датчик ТМ 108(аварийный)
	 
	шт
	650

	Датчик 405215(температура) рабочий
	 
	шт
	500

	Датчик рабочий ЭПВН-6-60 (длинный
	19037
	шт
	550

	Датчик рабочий ЭПВН-72-120 длинный
	19041
	шт
	550

	Датчик рабочий ЭПВН-72-120 короткий
	19040
	шт
	550

	Фланец 14 и 10 отв.
	 
	шт
	450

	Термостат ТР 2(аналог)
	 
	 
	990

	Плата терморегулятора WarmosIV
	 
	шт 
	2520

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Запчасти к котлам ЗОТА
	артикул
	шт
	цена руб

	Блок управления БУ ZOTA И1-3
	заказной
	шт
	8 000  

	Блок управления БУ ZOTA И1-3-6 V2
	основной
	шт
	7 990  

	Плата БС ZOTA 1-3-6 V1, 220V
	 
	шт
	1 900  

	Плата БС ZOTA 1-3-6 V2,12V,FRA-F
	 
	шт
	1 900  

	Датчик температуры воды ZOTA 1-3-6
	 
	шт
	500  

	Датчик перегрева ZOTA 1-3-6
	 
	шт
	500  

	Датчик температуры воды ЭВТ (трубка_Lm)
	 
	шт
	500  

	Датчик уровня воды ZOTA 1-3-6
	 
	шт
	800  

	Датчик температуры воздуха ЭВТ, ЭВТМ (Lm)
	 
	шт
	350  

	Электронный модуль ПУ ЭВТ И1 (плата)
	 
	шт
	1450

	Электронный модуль Zona in line (плата)
	 
	шт
	1850

	Термостат для Баланс Зота
	 
	шт
	850

	Термометр погружной ZOTA 120С
	 
	шт
	390

	Термоманометр погружной ZOTA 
	 
	шт
	950

	Блок управления(основная плата) Зота пеллет 
	 
	шт
	14100

	ерш для  чистки теплообменников ду 52
	 
	шт
	700

	Шнур уплотнительный 12мм
	 
	м
	250

	Решетка шуровочная (Тополь М)
	 
	шт
	1000

	Замок съемный на Тополь 
	 
	шт
	290  

	Колосник  140х115 Z-1 верт. Карбон(50 и др.)
	 
	шт
	350

	Колосник  320х113 Z-1 гор. Карбон (50)
	 
	шт
	680

	Колосник 220х113Z-2(Карбон)
	 
	шт
	550

	Датчик аварийный с кнопкой (ин лайн)
	 
	шт
	580

	Жгут Зота И3 сигн V2 (7070)
	 
	шт
	850

	Комплект фазных проводов ZOTA 18-48 
	 
	шт
	850

	Комплект силовых проводов ZOTA 18-48
	 
	шт
	480

	Датчик температуры воды ЭВТ100 пром
	 
	шт
	850

	Экран защитный Zota Carbon 15
	 
	шт
	900

	Экран защитный Zota Carbon 32
	 
	шт
	1100

	Кирпич шамотный ША №91-20 (130х110)
	 
	шт
	150

	Кирпич шамотный ША №91-19 (230х110)
	 
	шт
	250

	Кирпич шамотный ША №91-21 (80х110)
	 
	шт
	100

	Датчик температуры газов ZOTA Стаханов (Магна)15/63
	 
	шт
	2050

	Тэн на горенье
	 
	 
	 

	1кВт сухой
	 
	шт
	950

	ТЭНЫ для Зота Люкс
	 
	 
	 

	ТЭНБ-3,00 кВт П 2" (д=7,4)
	TB 343450 7203
	шт
	1 640,00 руб.

	ТЭНБ-4,50 кВт П 2" (д=7,4)
	TB 343450 7204
	шт
	1 740,00 руб.

	ТЭНБ-6,00 кВт П 2" (д=7,4)
	TB 343450 7206
	шт
	1 840,00 руб.

	ТЭНБ-7,50 кВт П 2" (д=7,4)
	TB 343450 7207
	шт
	2 040,00 руб.

	ТЭНБ-9,00 кВт П 2" (д=7,4)
	TB 343450 7209
	шт
	2 140,00 руб.

	ТЭНБ-12,00 кВт П 2" (д=7,4)
	ТВ 343450 7212
	шт
	2 740,00 руб.

	ТЭНБ-15,00 кВт П 2" (д=7,4)
	TB 343450 7215
	шт
	2 940,00 руб.

	ТЭНБ-16,70 кВт П 2" (д=7,4)
	TB 343450 7216
	шт
	3 290,00 руб.

	БОШ БУДЕРУС
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 87399300400 Изоляция G211
	 
	 
	0

	87399300410 Защита загрузочной дверцы G211
	 
	 
	0

	 87399300420 Уплотнительный шнур 8x8x1215 G211
	 
	 
	720

	87381221850 Шамотный кирпич дверцы топочной камеры
G211
	 
	 
	6100

	87381156260 Дверца топочной камеры G211 (старый
87399300310)
	 
	 
	6500

	87399302800 Изоляция дверцы чистки дымохода котлаS111-25MAX/32D
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 

	ТЕПЛОТЕХ
	 
	 
	 

	Термостат капиллярный 85С
	 
	шт
	650

	Реле 1 полюс. 30А/250ВNT90 TNR 
	 
	шт
	250

	Кольцо уплотнительное 
	 
	шт
	20

	Контактор (18А)
	 
	шт
	550

	Контактор (25А)
	 
	шт
	750

	Контактор (32А)
	 
	шт
	850

	ТЭНБ-3 черн стальG2 1/2
	 
	шт
	600

	ТЭНБ-4,5 черн стальG2 1/2
	 
	шт
	600

	ТЭНБ-6 черн стальG2 1/2
	 
	шт
	650

	ТЭНБ-9 черн стальG2 1/2
	 
	шт
	740

	ТЭНБ-12 черн стальG2 1/2
	 
	шт
	800

	ТЭНБ-18 черн стальG2 1/2
	 
	шт
	990

	 
	 
	 
	 

	Пирамида
	в каких котлах
	 
	 

	ТЭНБ3,0 р220(тэн 60В13/1,0) G2 1/2 черная сталь 
	3кВт
	шт
	600

	ТЭНБ4,5 р220(тэн64В13/1,5) G2 1/2 черная сталь
	4,5 кВт
	шт
	630

	ТЭНБ6,0 Р220(тэн71В13/2,0)G2 1/2 черная сталь
	6 кВт
	шт
	650

	ТЭНБ9,45 Р220(тэн80В13/3,15)G2 1/2 черн сталь
	9,18,36 кВт
	шт
	740

	ТЭНБ12,0р 220(тэн100В13/4,0р)G2 1/2 черная сталь
	12,24,48,60,96
	шт
	800

	ТЭНБ15,0 Р220(тэн100В13/5,0)G2 1/2 черн сталь 
	15 кВт
	шт
	850

	ТЭНБ18,0 Р220(тэн120В13/6,0)G2 1/2 черн сталь
	18 кВт
	шт
	990

	Прокладка к ТЭНБ G2 1/2
	 
	шт
	20

	Термостат биметаллический KSD301(16A,T=90C)
	3-15 кВт
	шт
	80

	Выключатель авт. ВА 47-29 3Р 25А 4,5кА
	 
	шт
	 

	 
	 
	 
	 



[bookmark: _GoBack]Viessmann
Воздухоотводчик, предохранительный клапан, прессостат, датчик бойлера

Vaillant
Датчик бойлера, прессостат, клапан подпитки

Запчасти для дизельных горелок
Картридж топливный, форсунка (0,50, 0,60, 0,75, 1,00, 1,25)

Baxi
Прессостат, электрод розжига, блок розжига, датчик потока,датчик температуры погружной

Buderus
Датчик бойлера


Под заказ любые запчасти для указанных котлов
О наличии запчастей в магазине спрашивать у менеджера по телефону или оставьте заявку. Мы вам перезвоним.
